Додаток № 4

до Оголошення про проведення відбору

Додаток № 4

до Договору підряду

ПЕРЕЛІК ВИМОГ ДО ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

казарми поліпшеного планування

І. ФАСАД

Оздоблювальні роботи фасадів проводити відповідно до Паспорту оздоблення фасаду та ескізних креслень № 1 (додаються на 2 арк).

ІІ. ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

2.1. Коридор

Приміщення 1.21, 2.21, (коридор загальний)

1. Стеля – влаштування підвісної стелі Армстронг білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Розетки білого кольору, розташування згідно проекту;

4. Вимикач світла білого кольору;

5. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, ґрунтування, покращене пофарбування водоемульсійною структурною фарбою (фактура типу дрібна каша без виразного малюнку), колір – білий;

6. Вікно (одна - середня створка поворотно-відкидна, полівінілхлорид, біле з білим підвіконниками, склопакет 2-х камерний, профіль 5-ти камерний класу А, фурнітура класу ВК-1). Гарантійний термін експлуатації згідно п. 10.2 ДСТУ Б В.2.6.-15:2011 складає не менше 3 років;

7. Евакуаційні двері (Д-14, металеві, (ЕІ 30),  з порогом, з замком під ключ, металевою ручкою, стійкі до агресивного зовнішнього впливу, з внутрішньої сторони з МДФ накладкою, колір - дуб молочний).

8. Двері в житлові блоки (Д-5, Д-6, Д-6а глухі, металеві, з порогом, (ЕІ 30), з замком під ключ з заскочкою, що відкриваються з середини без ключа та металевими ручками, з МДФ накладками з двох сторін та з однієї сторони з лиштвою з МДФ, колір - дуб молочний).

9. Двері на сходову клітину (Д-4 з склом, склопакет 1-но камерний, алюмінієвий профіль 
1-но камерний, фурнітура класу ВК-1, (ЕІ 30)).

10. Підлога плитка (колір - бежевий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою).

11. Плінтус з плитки (висота 150мм, колір та фактура як і плитка на підлозі).

Приміщення 2.28  (вестибюль)

1. Стеля – влаштування підвісної стелі Армстронг білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Розетки білого кольору, розташування згідно проекту;

4. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, грунтування покращене, пофарбування водоемульсійною структурною фарбою (фактура типу дрібна каша без виразного малюнку), колір – білий;

5. Вікно (одна - середня створка поворотно-відкидна, полівінілхлорид, біле з білим підвіконниками, склопакет 2-х камерний, профіль 5-ти камерний класу А, фурнітура класу ВК-1).

6. Підлога плитка (колір - бежевий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою);

7. Плінтус з плитки (висота 150 мм, колір та фактура як у плитки на підлозі).

Приміщення 1.28 (тамбур)

1. Стеля – шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене фарбування водоемульсійною фарбою;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Вимикач світла білого кольору;

4 Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, грунтування покращене, пофарбування водоемульсійною структурною фарбою (фактура типу дрібна каша без виразного малюнку), колір – білий;

5. Вхідні двері в приміщення (Д-1, алюмінієвій профіль з замком під ключ, металевою ручкою, стійкі до агресивного зовнішнього впливу, колір - білий);

6. Підлога плитка (колір - бежевий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою);

7. Плінтус з плитки (висота 150мм, колір та фактура як у плитки на підлозі).

Приміщення 1.29 (хол)

1. Стеля – влаштування підвісної стелі Армстронг білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Вимикач світла білого кольору;

4. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, грунтування покращене, пофарбування водоемульсійною структурною фарбою (фактура типу дрібна каша без виразного малюнку), колір – білий;

5. Двері в середині приміщення (Д-2, Д-3 із склом, склопакет 1-но камерний, алюмінієвий профіль 1-но камерний, фурнітура класу ВК-1, (ЕІ 30));

6. Підлога плитка (колір - бежевий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою);

7. Плінтус з плитки (висота 150 мм, колір та фактура як у плитки на підлозі).

Приміщення 1.1, 1.6, 1.11, 1.16, 1.34, 1.36, 1.22, 2.1, 2.6, 2.11, 2.16, 2.22, 2.30, 2.34 (коридор блоку)

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з гіпсокартону з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, грунтування, влаштування шпалер (фактура типу дрібна каша, без виразного малюнку), покращене пофарбування водоемульсійною фарбою, колір – білий;

4. Вимикач світла білого кольору;

5. Розетка (для підключення холодильника) блочна (в блоці 2 розетки) білого кольору;

6. Щит освітлення (на необхідну кількість автоматичних вимикачів) білого кольору;

7. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою);

8. Плінтус пластиковий (висота 60 мм, євро плоский, колір - сірий).

Приміщення 1.32, 2.29 (сходова клітина)

1. Стеля на сходовій клітці – шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене фарбування водоемульсійною фарбою;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні накладні;

3. Вимикач світла білого кольору;

4. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою білого кольору;

5. Вікно поворотне-відкидне, полівінілхлорид, біле з білим підвіконниками (скло пакет 2-х камерний, профіль 5-ти камерний класу А, фурнітура класу ВК-1);

6. На сходовій клітці розділ КБ (арк. 16,17) сходи збірні (накладні сходинки 
1ЛН 15.2. Площадка ЛПФ 34.13-5-1. Площадка ЛПФ 34.13В-5-1. Сходовий марш 2ЛМФ 
39.15.17-5 (серія 1.251.1-4, вип. 1), верх сходинки із шліфовано мозаїчним оздоблюваним шаром.

7. Підлога плитка (колір – бежевий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку) з улаштуванням плінтуса по сходам та сходовим клітинам (з плитки, керамограніт, колір – бежевий, висота 150 мм). Шви затерти темно-бежевою затіркою.

2.2. Приміщення охорони

Приміщення 1.30

1. Стеля – влаштування підвісної стелі Армстронг білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Вимикач світла білого кольору;

4. Розетки 2 блока (в блоці 3 розетки) білого кольору;

5. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, ґрунтування, покращене пофарбування водоемульсійною структурною фарбою (фактура типу дрібна каша без виразного малюнку), колір – білий;

6. Вітраж глухий (склопакет 1-но камерний, профіль алюмінієвий 1-но камерний, (ЕІ 30));

7. Підлога плитка (бежевого кольору, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою);

8. Плінтус з плитки (висота 150мм, колір та фактура як у плитки на підлозі).

2.3. Вузол вводу

Приміщення 1.31

1. Стеля – шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Вимикач світла білого кольору;

4. Оздоблення стін – поліпшена штукатурка стін  згідно СНиП 3.04.01-87, шпаклювання, пофарбування водоемульсійною фарбою білого кольору;

5. Двері  Д-13 глухі, металеві з замком під ключ та металевою ручкою, з зовнішньої сторони  з МДФ накладками та з лиштвою з МДФ з обох боків, колір - дуб молочний;

6. Підлога плитка (бежевого кольору, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою) з улаштуванням плінтуса з плитки,  керамограніт, колір – бежевий, висота 150 мм.

2.4. Спальне приміщення на 5 осіб

Приміщення 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.24, 1.25, 1.38, 1.39, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.24, 2.25, 2.32, 2.36, 2.37

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з гіпсокартону з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Оздоблення стін – покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), шпаклювання, грунтування, влаштування шпалер (фактура типу дрібна каша, без виразного малюнку), покращене пофарбування водоемульсійною фарбою, колір – білий;

4. Вимикач світла білого кольору;

5. 6 блоків розеток (5 біля кожного ліжка та 1 біля стола) в блоці по 2 розетки білого кольору. Розташування блоків розеток виключно по проекту (біля ліжок, виключно з дотриманням висоти)

6. Вікно (одна - середня створка поворотно-відкидна, полівінілхлорид, біле з білим підвіконниками, склопакет 2-х камерний, профіль 5-ти камерний класу А, фурнітура класу ВК-1). Гарантійний термін експлуатації не менше 3 років згідно п. 10,2. ДСТУ Б В.2.6.-15:2011;

7. Двері (МДФ, глухі, ламіновані, з гладкою поверхнею, без малюнку, із замком під ключ з заскочкою, що відкриваються з середини без ключа, ручкою, з обох сторін з лиштвою з МДФ, колір – дуб молочний);

8. Підлога: по стяжці, яка повинна не мати зазорів по рівню більше 5мм, а по плоскості більше 3мм, улаштовується підложка під ламінат (тверда дерев’яно-волокниста товщиною 
3-5мм типу “Тихий хід”) по якій улаштовується ламінат товщиною 8-10мм, колір-дуб (світлих тонів: зимній дуб, світлий дуб, вибілений дуб, тощо), клас 32 або 33 з замковим з’єднанням Click або Lock.

9. Плінтус пластиковий (висота 60 мм, євро плоский, під колір підлоги).

2.5. Ванна з душовою з лінійним трапом

Приміщення 1.2, 1.10, 1.12, 1.20, 1.23, 1.40, 2.2, 2.10, 2.12, 2.20, 2.23, 2.38

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з вологостійкого гіпсокартону, з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Стіни - влаштування периметра плиткою висотою 2,2 м (сірого кольору, матова, моноколір, квадратна, розмір від 150х150 до 200х200. Шви затерти білою затіркою), вище 
2,2 м - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98),  грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

4. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою) з влаштуванням піддону для душу з плитки з горизонтальним зливним трапом з сухим затвором d=50;

5. Двері (МДФ, глухі, вологостійкі, з порогом, ламіновані, з гладкою поверхнею, без малюнку, із внутрішнім замком із засувкою, ручка металева, з обох сторін з лиштвою з МДФ, колір - дуб молочний);

6. Душова обладнується штангою з нержавіючої сталі зі шторою білого кольору;

7. Душова система: душовий гарнітур із змішувача (ричажного або вентильного, матеріал – латунь або метал, колір – хром), тримача душової лійки та з’єднувального шлангу або труби;

8. Рушникосушарня (електрична з нержавіючої сталі, розміром: h 700 мм, b 500 мм, дизайн “Драбинка”);

9. Розетка герметична для бритви 1 блок (в блоці 2 шт.) білого кольору;

10. Розетка герметична для бойлера білого кольору (2 шт.);

11. Умивальник полуп’єдестал (500х410 або 600х450)  білого кольору (2 шт.) із змішувачем для умивальника (врізний, одноричажний, з довжиною вилива 10-14 см., в комплекті з шлангами підводу води, матеріал латунь або метал, колір хром);

12. Бойлер на 100 л. горизонтального монтажу, білого кольору (2 шт.), гарантійний термін експлуатації не менше 5 років.

13. Вентилятор  з класом захисту від води не менше IPх5.

2.6. Ванна з душовою кабіною

Приміщення 2.33

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з вологостійкого гіпсокартону, з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Стіни - влаштування периметра плиткою висотою 2,2 м (сірого кольору, матова, моноколір, квадратна, розмір від 150х150 до 200х200. Шви затерти білою затіркою), вище 
2,2 м - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

4. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою);

5. Двері (МДФ, глухі, вологостійкі, з порогом, ламіновані, з гладкою поверхнею, без малюнку, із внутрішнім замком із засувкою, ручка металева, з обох боків з лиштвою з МДФ, колір - дуб молочний);

6. Душова кабіна (1 шт.) складається із:

- душового плоского акрилового піддона розміром 900х900 мм, висотою 80-200 мм, на ніжках і пластикових бокових панелей з двох сторін

- одної стаціонарної стінки шириною 900 мм і висотою 1800-2000 мм в пластиковому або алюмінієвому профілі для утворення душового кута, малюнок скла – довільний

- одними поворотними дверима шириною 900 мм для утворення душового кута, аналогічною комплектною стаціонарною стінкою душового кута.

Комплектується сифоном для душового піддона.

7. Душова система: душовий гарнітур із змішувача (ричажного або вентильного, матеріал – латунь або метал, колір – хром), тримача душової лійки та з’єднувального шлангу або труби;

8. Рушникосушарня (електрична з нержавіючої сталі, розміром: h 700 мм, b 500 мм, дизайн “Драбинка”);

9. Розетка герметична для бритви 1 блок (в блоці 2 шт.) білого кольору;

10. Розетка герметична для бойлера (1 шт.) білого кольору;

11. Умивальник полуп’єдестал (500х410 або 600х450)  білого кольору (1 шт.) із змішувачем для умивальника (врізний, одноричажний, з довжиною вилива 10-14 см., в комплекті з шлангами підводу води, матеріал латунь або метал, колір хром);

12. Бойлер на 100 л. горизонтального монтажу білого кольору (1 шт.) гарантійний термін експлуатації не менше 5 років;

13. Вентилятор з класом захисту від води не менше IPх5.

2.7. Санвузол

Приміщення 1.5, 1.7, 1.15, 1.17, 1.26, 1.37, 2.5, 2.7, 2.15, 2.17, 2.26, 2.35

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з вологостійкого гіпсокартону, з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Стіни - влаштування периметра плиткою висотою 2,2 м (сірого кольору, матова, моноколір, квадратна, розмір від 150х150 до 200х200. Шви затерти білою затіркою), вище 
2,2 м - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

4. Влаштування 2–х санітарних кабін з МДФ світло-сірого кольору (висотою 2,2 м) з дверима та фурнітурою типу BASE .

5. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою);

6. Двері (МДФ, глухі, вологостійкі, з порогом, ламіновані, з гладкою поверхнею, без малюнку, ручка металева, з обох сторін з лиштвою з МДФ, колір - дуб молочний);

7. Умивальник полуп’єдестал (500х410 або 600х450) білого кольору (1 шт.) із змішувачем для умивальника (врізний, одноричажний, з довжиною вилива 10-14 см., в комплекті з шлангами підводу води, матеріал латунь або метал, колір хром);

8. Унітаз-компакт, з поліпропиленовим сидінням і кришкою, тип зливу – прямий, змив економічний, білого кольору (2 шт.).

2.8. Санвузол

Приміщення 2.31

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з вологостійкого гіпсокартону, з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Стіни - влаштування периметра плиткою висотою 2,2 м (сірого кольору, матова, моноколір, квадратна, розмір від 150х150 до 200х200. Шви затерти білою затіркою), вище 
2,2 м - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

4. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою);

5. Двері (МДФ, глухі, вологостійкі, з порогом, ламіновані, з гладкою поверхнею, без малюнку, з обох сторін з лиштвою з МДФ, з внутрішнім замком із засувкою, із ручкою, колір - дуб молочний);

6. Умивальник полуп’єдестал (500х410 або 600х450)  білого кольору (1 шт.) із змішувачем для умивальника (врізний, одноричажний, з довжиною вилива 10-14 см., в комплекті з шлангами підводу води, матеріал латунь або метал, колір хром);

7. Унітаз-компакт, з поліпропиленовим сидінням і кришкою, тип зливу – прямий, змив економічний, білого кольору.

2.9. Кухня

Приміщення 1.27, 2.27

1. Стеля – влаштування підвісної стелі Армстронг білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Оздоблення стін - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору із влаштуванням робочої стіни керамічною плиткою висотою 2,2 м (сірого кольору, матова, моноколір, квадратна, розмір від 150х150 до 200х200, шви затерти білою затіркою);

4. Підлога плитка (колір - бежевий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-бежевою затіркою) з улаштуванням плінтуса з плитки,  керамограніт, колір – бежевий, висота 150 мм;

5. Двері в житлові блоки (Д-5, Д-6, Д-6а глухі, металеві, з порогом, (ЕІ 30), з замком під ключ з заскочкою, що відкриваються з середини без ключа та металевими ручками, з МДФ накладками з двох сторін та з однієї сторони з лиштвою з МДФ, колір - дуб молочний).

6. Розетки (розетки одинарні для трьох робочих поверхонь індукційних плит, духової шафи та 3 блоки розеток уздовж робочої поверхні кухні, (в блоці по 3 розетки)), білого кольору;

7. Вимикач світла білого кольору;

8. Вікно (одна - середня створка поворотно-відкидна, полівінілхлорид, біле з білим підвіконниками, склопакет 2-х камерний, профіль 5-ти камерний класу А, фурнітура класу ВК-1);

9. Бойлер на 50 л. білого кольору (1 шт.), гарантійний термін експлуатації не менше 5 років.

10. Вбудований кухонний гарнітур розміром: ширина 6500 мм, висота 856 мм, глибина 
600 мм з вмонтованим кухонним побутовим обладнанням: 3 електричні індукційні варильні  поверхні на 4 конфорки, 1 кухонна духова піч, 3 витяжки кухонні, 3 мийки. Технічні вимоги на кухонний гарнітур казарми поліпшеного планування наведено у Розділі ІІІ до цього Переліку.

2.10. Сушарня, гладильня

Приміщення 1.33

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з вологостійкого гіпсокартону, з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Оздоблення стін - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

4. Вікно (одна - середня створка поворотно-відкидна, полівінілхлорид, біле з білим підвіконниками, склопакет 2-х камерний, профіль 5-ти камерний класу А, фурнітура класу ВК-1);

5. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою);

6. Двері (МДФ, глухі, вологостійкі, ламіновані, з гладкою поверхнею, без малюнку, з обох сторін з  лиштвою з МДФ, із ручкою, колір – дуб молочний);

7. Розетки (4 -блоки) (в блоці 2 розетки) білого кольору, розташування згідно проекту;

8. Вимикач світла білого кольору.

9. Плінтус з плитки (висота 150мм, колір та фактура як і плитка на підлозі).

2.11. Пральня

Приміщення 1.35

1. Стеля – влаштування підвісної стелі з вологостійкого гіпсокартону, з влаштуванням по периметру стелі плінтусу стельового з пінопласту, шпаклювання гіпсовими сумішами, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

2. Світильники ЛЕД (теплий 2700-3000К) квадратні;

3. Стіни - влаштування периметра плиткою висотою 2,2 м (сірого кольору, матова, моноколір, квадратна, розмір від 150х150 до 200х200. Шви затерти білою затіркою), вище 
2,2 м - покращене тинькування згідно СНиП 3.04.01-87 (вимоги до якості згідно ГОСТ 28013-98), грунтування грунтовкою (класу СТ-16 церезіт або аналоги), шпаклювання, покращене пофарбування водоемульсійною фарбою для вологих приміщень білого кольору;

4. Двері (глухі, металеві, з порогом, (ЕІ 30), з замком під ключ з заскочкою, що відкриваються з середини без ключа та металевими ручками, з МДФ накладками з двох сторін та з однієї сторони з лиштвою з МДФ, колір - дуб молочний);

5. Розетки герметичні для пральних машин білого кольору (5 шт.), розташувати виключно згідно проекту;

6. Вимикач світла білого кольору;

7. Підлога плитка (колір - сірий, керамограніт, неглазурована, антиковзаюча, без виразного малюнку. Шви затерти темно-сірою затіркою);

8. Плінтус з плитки (висота 150мм, колір та фактура як і плитка на підлозі).

ІІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА КУХОННИЙ ГАРНІТУР

Кухонний гарнітур розміром: ширина 6500 мм, висота 856 мм, глибина 600 мм (ескізні креслення № 2 на 4-х аркушах додаються).

Складається з дванадцяти елементів:

Модуль під мийку двохдверний розміром: ширина 600 мм висота 850 мм глибина 580 мм. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243 та кріпитися за допомогою металевих петель, що регулюються без доводчиків. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077. Задня стінка повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Ручки на фасадах повинні бути хромовані, металеві типу DP 81G2, довжина ручки по отвору кріплення 128 мм та кріпляться на відстані 35 мм від краю верхньої крайки та 35 мм від краю бокової крайки. Кількість даних модулів 3 одиниці.

Модуль двохдверний розміром: ширина 500 мм, висота 850 мм, глибина 580 мм, розділений всередині на два відділення полицею, яка встановлюється на металеві утримувачі на висоті 400 мм від від нижньої кришки. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077. Ручки на фасадах повинні бути хромовані, металеві типу DP 81G2, довжина ручки по отвору кріплення 128 мм та кріпляться на відстані 35 мм від краю верхньої крайки та 35 мм від краю бокової крайки. Задня стінка повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Фурнітура для комплектації – металеві регулюємі петлі без доводчиків. Кількість даних модулів 2 одиниці.

Модуль під варочну поверхню двохдверний розміром: ширина 600 мм, висота 850 мм, глибина 580 мм, розділений всередині на два відділення полицею, яка встановлюється на металеві утримувачі, на висоті 400 мм від від нижньої кришки. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243 та кріпитися за допомогою металевих петель що регулюються без доводчиків. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077. Задня стінка повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Ручка на фасаді повинна бути хромована, металева типу DP 81G2, довжина ручки по отвору кріплення 128 мм та кріпиться на відстані 35 мм від краю верхньої крайки та 35 мм від краю бокової крайки. Кількість даних модулів 3 одиниці.

Модуль двохдверний розміром: ширина 600 мм, висота 850 мм, глибина 580 мм, розділений всередині на два відділення полицею, яка встановлюється на металеві утримувачі на висоті 400 мм від від нижньої кришки. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077. Ручки на фасадах повинні бути хромовані, металеві типу DP 81G2, довжина ручки по отвору кріплення 128 мм та кріпляться на відстані 35 мм від краю верхньої крайки та 35 мм від краю бокової крайки. Задня стінка повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Фурнітура для комплектації – металеві регулюємі петлі без доводчиків.

Модуль однодверний розміром: ширина 300 мм, висота 850 мм, глибина 580 мм., розділений всередині на два відділення полицею, яка встановлюється на металеві утримувачі на висоті 400 мм від від нижньої кришки. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077. Ручки на фасадах повинні бути хромовані, металеві типу DP 81G2, довжина ручки по отвору кріплення 128 мм та кріпляться на відстані 35 мм від краю верхньої крайки та 35 мм від краю бокової крайки. Задня стінка повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Фурнітура для комплектації – металеві регулюємі петлі без доводчиків.

Модуль однодверний розміром: ширина 400 мм, висота 850 мм, глибина 580 мм, розділений всередині на два відділення полицею, яка встановлюється на металеві утримувачі на висоті 400 мм від від нижньої кришки. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077. Ручки на фасадах повинні бути хромовані, металеві типу DP 81G2, довжина ручки по отвору кріплення 128 мм та кріпляться на відстані 35 мм від краю верхньої крайки та 35 мм від краю бокової крайки. Задня стінка повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Фурнітура для комплектації – металеві регулюємі петлі без доводчиків.

Модуль пенал розміром: ширина 600 мм, висота 1454 мм, глибина 580 мм, в верхній частині підготовлений для встановлення духової шафи розміром 600х600мм, нижня частина розміром: ширина 600 мм, висота 822 мм, глибина 580, мм, двохдверна, розділена всередині на два відділення полицею, яка встановлюється на металеві утримувачі на висоті 400 мм від нижньої кришки. Задня стінка нижньої частини повинна бути виготовлена з ламінованого ДВП білого кольору товщиною 3,5 мм, яке кріпиться за допомогою скоб. Фасад повинен бути виготовлений з ламінованого ДСП товщиною 16 мм кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243. Торці фасаду та кришки шафи оздоблюються крайкою ПВХ товщиною 0,4 мм стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077.

Всі елементи фасаду повинні бути кольору лимонний сорбент 7123 або ваніль 0243. Інші елементи стального сірого кольору 1700РЕ або сірого кольору 0077.

Робоча поверхня гарнітуру кухонного, шириною 600 мм, товщиною 28 мм повинна бути виготовлена з двох плит довжиною 2 900 мм та 3 000 мм,  які з’єднуються між собою  двома винтовими стяжками для стільниць та з’єднувальною алюмінієвою планкою, з гігієнпокриттям, по бокам стільниця обладнана торцевими алюмінієвими накладками. Колір робочої поверхні повинен бути - граніт К 204 або граніт 9038 РЕ.

Всі поверхні деталей повинні бути гладкими (без тиснення).

Кухонний гарнітур встановлюється на металевих ніжках, що регулюються, висотою не менш 70 мм.

Кріплення та стяжка кухонних шаф – шкант та конфирмат. Місця з’єднання повинні бути задекоровані пластиковими заглушками відповідно до кольору ДСП.

Кухонний гарнітур обладнується:

трьома варильними індукційними поверхнями на чотири конфорки кожна: матеріал поверхні - склокераміка; розмір варильної поверхні 4,9-6х58-59х51-52 см (ВхШхГ); тип - електрична, керування - сенсорне; потужність не більше 7000 Вт; напруга - 220 В; колір - чорний;

кухонною духовою шафою: тип - електричний; управління - механічне; колір- нержавіюча сталь або сірий; розмір духової шафи 59-59,5х59,4-59,5х55,1-56,7 см (ВхШхГ); потужність не більше 3000 Вт; напруга - 220 В;

трьома мийками: розмір 51х51х18-18,5 (ВхШхГ); внутрішній діаметр мийки 
39 см; товщина металу не менше 0,6 мм. Мийка обладнується змішувачем (врізний, одноричажний з довжиною виливу 20-25 см); матеріал - латунь або метал; колір - хром;

трьома кухонними витяжками: розмір витяжки - 58,3-82,5х60х45-50 см (ВхШхГ); тип витяжки - купольна; тип монтажу витяжки - пристінний; керування витяжки - кнопкове; продуктивність - не менше 500 куб.м/г; напруга - 220 В; колір- нержавіюча сталь або сірий.

Примітка:

1) Тип, фактуру, дизайн, колір, матеріал, серію, всіх оздоблювальних матеріалів фасаду та приміщень попередньо письмово погоджувати з Замовником.

2) Матеріали застосовувати виключно українського виробництва, або закордонні, але ті, що виробляються на території України.

3) При прив’язці об’єктів, коригуванні проектно-кошторисної документації (з урахуванням сейсмічних та кліматичних умов) та виконанні робіт чітко дотримуватися внутрішніх розмірів житлових кімнат.

4) В усіх приміщеннях, відповідно до вимог СНиП 3.04.01-87, виконується поліпшена штукатурка згідно проектних рішень.

Довідково:

| Відхилення | Допустимі відхилення по якості штукатурки |
| --- | --- |
|  | поліпшеної |
| Нерівності поверхні | Не більше двох нерівностей до 3мм |
| Відхилення поверхні: від вертикалі від горизонталі | 2 мм на 1 м висоти, але не більше 10мм на всю висоту приміщення 2 мм на 1 м довжини, але не більше 10 мм на всю довжину приміщення |
| Відхилення радіусу криволінійних поверхонь від проектної величини | 7 мм |
| Відхилення ширини поштукатуреного відкосу від проектної | 3 мм |

Додаток: 1. Ескізні креслення № 1 до розділу І цього Переліку на 2 арк.

2. Ескізні креслення № 2 до розділу ІІІ цього Переліку на 4 арк.

Заступник начальника Головного управління – головний інженер Головного

квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України

полковник 						           		                       О.С.ЧЕРГІНЕЦЬ